## Ark1
MFC# | Q air [L/min] | MFC# | Q NH3 [L/min] | Qtot | Expected NH3 meas (PPB) | Actual NH3 meas (PPB) | start | stop | Comment | Mf options |  |  | Qtot >= 2.2 [L/min]
3 | 4.99 | 1 | 0.01 | 5 | 20 |  |  |  |  | # | min [L/min] | max [L/min]
3 | 2.85 | 2 | 0.15 | 3 | 500 |  |  |  |  | 1 | 0.01 | 0.1 | PPB(source) | 10000
3 | 2.8333 | 2 | 0.5 | 3.3333 | 1500 |  |  |  |  | 2 | 0.1 | 1
3 | 2.4 | 2 | 0.6 | 3 | 2000 |  |  |  |  | 3 | 1 | 10 | Q(air) = Q(NH3) * ((PPBsource / PPBmix) -1 )
- | 0 | 3 | 2.2 | 2.2 | 10000 |  |  |  | Undiluted