## Sheet1 (2)
Air flow |  | NH3 Flow |  | Expected concentration -theoretical cylinder c | Expected - measured cylinder c | Measured Concentration | Time (hh:mm) PICARRO
MFC# | Air (l/min) MFC | MFC# | NH3 (l/min) MFC | NH3 (ppb) | NH3 (ppb) | NH3 (ppb) | time start | time stop
IAQ1 | 4 | AQ19 | 0 | 0 | 0 | 1.221 | 8:55 | 9:10
IAQ1 | 4 | AQ19 | 0.1 | 243.9024 | 217.5606 | 244.704 | 10:50 | 11:05
IAQ1 | 4 | AQ19 | 0.3 | 697.6744 | 622.3246 | 665.308 | 10:35 | 10:50
IAQ1 | 4 | AQ19 | 0.45 | 1011.236 | 902.0211 | 951.334 | 10:18 | 10:35
IAQ1 | 4 | AQ19 | 0.75 | 1578.9474 | 1408.4188 | 1480.23 | 9:45 | 10:00
IAQ1 | 4 | AQ19 | 1 | 2000 | 1783.9972 | 1841.542 | 9:18 | 9:45
AQ19 | 0 | IAQ1 | 4 | 10000 | 8919.986 | 8919.986 | 11:15 | 11:30
10 l/min
| 1000 ml/min | 1 | C NH3 in cylinder (ppb) | 10000
|  | 0.1 | C Nh3 cylinder (ppb) | 8919.986